## 封1工程量清单
宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: | 造价咨询人:
(盖单位公章) | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) | (签字或盖章)
编 制 人: | 审 核 人:
(签字) | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电房变压器
1.2 | 其他工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 大楼东侧玻璃幕墙玻璃裂36处需更换、大堂大门铝合金与石材交接处未打胶20米 | [6 empty] | 清单
1 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | (1)大楼东侧玻璃幕墙玻璃裂需更换 (2)采用8mm中等透光阳光控制镀膜+12空气+6mm透明均质钢化中空玻璃 (3)骨架同时更换 | m2 | 40 |  |  |  | 清单
2 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)更换玻璃 (2)8mm中等透光阳光控制镀膜+12空气+6mm透明均质钢化中空玻璃 (3)骨架同时更换 | m2 | 15 |  |  |  | 清单
3 | 011506003003 | 玻璃雨篷 | (1)更换雨棚玻璃 (2)8mm中等透光阳光控制镀膜+12空气+6mm透明均质钢化中空玻璃 (3)骨架同时更换 | m2 | 15 |  |  |  | 清单
4 | 010524001003 | 嵌缝打胶 | (1)嵌缝、打胶 (2)中性硅酮耐候胶 | m | 20 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 90 |  |  |  | 分部小计
|  | 八层西侧墙面漏水、西侧窗台漏水、地下室下坡道顶部墙体开裂 | [6 empty] | 清单
5 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | (1)铲除墙面抹灰 | m2 | 40 |  |  |  | 清单
6 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | (1)铲除地下室坡道顶板抹灰 | m2 | 60 |  |  |  | 清单
7 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)墙面防水 (2)2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 40 |  |  |  | 清单
8 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)天棚防水 (2)2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 60 |  |  |  | 清单
9 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚MU1.0水泥砂浆隔离层 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
10 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)垃圾 (2)暂按7KM | m3 | 4.5 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 304.5 |  |  |  | 分部小计
|  | 九层南侧小屋面水泥地面开裂起皮处理100平方、重新施工防水100平方、 找平层处理100平方、塑胶地板100平方，部分窗框未打胶50米。 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | (1)铲除地面水泥开裂部分 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
12 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
13 | 010904002018 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
14 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | (1)3厚自粘型防水卷材 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
15 | 010501001010 | 垫层 | (1)C20混凝土 (2)轻集料混凝土2%找坡层,最薄处30mm厚 | m3 | 3 |  |  |  | 清单
16 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚MU10水泥砂浆隔离层 (2)20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
17 | 010904002019 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
18 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | (1)涂刷聚氨酯底胶5厚； (2)混合聚氨酯胶黏剂与橡胶颗粒，摊铺并刮平，厚度10厚； (3)喷涂聚氨酯面层混合EPDM彩色颗粒，形成防滑耐磨层 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
19 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)垃圾 (2)暂按7KM | m3 | 4.5 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 707.5 |  |  |  | 分部小计
|  | 室外围墙铁艺栏杆锈蚀严重 | [6 empty] | 清单
20 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)除锈 (2)喷涂调和漆二遍 | m2 | 350 |  |  |  | 清单
21 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)补焊 | 个 | 3000 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 3350 |  |  |  | 分部小计
|  | 大楼1至9层地面瓷砖存在较多处空鼓，楼梯走道的瓷砖多处破裂 | [6 empty] | 清单
22 | 011606001010 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 40.32 |  |  |  | 清单
23 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)800*800瓷砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 35.2 |  |  |  | 清单
24 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)400*400瓷砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 5.12 |  |  |  | 清单
25 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)300*600墙面瓷砖 (2)水泥砂浆结合层 | m2 | 8 |  |  |  | 清单
26 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)垃圾 (2)暂按7KM | m3 | 1.532 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 90.172 |  |  |  | 分部小计
|  | 地下室墙面堵漏后未处理完善水泥漆面积80平方、排水沟加深加固、新增排水沟 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
27 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m | 80 |  |  |  | 清单
28 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷三遍专用耐水腻子、刷乳胶漆三遍 | m2 | 80 |  |  |  | 清单
29 | 041001001007 | 拆除路面 | (1)地下室排水沟加深20公分 (2)切缝机沿排水沟边缘切割，机械破碎原排水沟底部混凝土 | m2 | 2.4 |  |  |  | 清单
30 | 010501001011 | 垫层 | (1)C15混凝土垫层 | m3 | 1.2 |  |  |  | 清单
31 | 010904002020 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2mm聚氨酯防水涂料 | m2 | 7.2 |  |  |  | 清单
32 | 041001001008 | 拆除路面 | (1)地下室排水沟加深30公分 (2)切缝机沿排水沟边缘切割，机械破碎原排水沟底部混凝土 | m2 | 29.1 |  |  |  | 清单
33 | 010501001012 | 垫层 | (1)C15混凝土垫层 | m3 | 14.55 |  |  |  | 清单
34 | 010904002021 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)2mm聚氨酯防水涂料 | m2 | 87.3 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 301.75 |  |  |  | 分部小计
|  | 墙面水泥漆开裂未完成整改，九层大会议室吊顶发霉。水泥漆面积50平方 | [6 empty] | 清单
35 | 011608001014 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除原墙面涂料 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)涂刷强固界面剂、界面剂上铺一层钢丝网 (2)钢丝网上做15mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰层、再做10mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
37 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷三遍专用耐水腻子、刷乳胶漆三遍 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
38 | 011608001015 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除吊顶发霉部位 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
39 | 011606003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除硅酸钙板吊顶面层 (2)骨架利旧 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
40 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)8mm厚硅酸钙板吊顶 (2)龙骨利旧考虑 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
41 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷三遍专用耐水腻子、刷乳胶漆三遍 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
42 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)垃圾 (2)暂按7KM | m3 | 4.5 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 354.5 |  |  |  | 分部小计
|  | 围墙真石漆开裂、锈迹严重 | [6 empty] | 清单
43 | 011608001016 | 铲除油漆涂料面 | (1)围墙真石漆 | m2 | 750 |  |  |  | 清单
44 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)除锈后重做 | m2 | 750 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)清除浮灰、油渍；； (3)局部打磨凹凸处；涂刷界面剂；涂刷抗碱底漆；弹线分格；真石漆喷涂
45 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)填补裂缝（用抗裂砂浆+网格布加固） | m2 | 75 |  |  |  | 清单
46 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)垃圾 (2)暂按7KM | m3 | 33.75 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1608.75 |  |  |  | 分部小计
|  | 发电机房间漏水及墙面水泥漆发霉严重更换墙面硅酸钙板加水泥漆面积50平方 | [6 empty] | 清单
47 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除墙面装饰层(拆除护墙板 不带龙骨) | m2 | 50 |  |  |  | 清单
48 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)12厚硅酸钙板 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
49 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)10mm厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 50 |  |  |  | 清单
50 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 50 |  |  |  | 清单
51 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)垃圾 (2)暂按7KM | m3 | 56.182 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 256.182 |  |  |  | 分部小计
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电房变压器 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
52 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)拆变压器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
53 | 030401002002 | 干式变压器（江苏瑞恩，柳州特变，江苏志远，品牌三选一） | (1)名称:干式变压器 (2)型号:SCB14 800KVA 全铜国标 (3)连接铜排：T3紫铜，表面处理：镀锡；绝缘要求：加装热缩套管或环氧隔板；螺栓规格：M12；尺寸：120mm（宽）×10mm（厚）1200mm2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
54 | 080808004001 | 接地端子箱(板) | (1)连接铜牌 (2)连接铜排：T3紫铜，表面处理：镀锡；绝缘要求：加装热缩套管或环氧隔板；螺栓规格：M12；尺寸：120mm（宽）×10mm（厚）1200mm2 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
55 | 030414011001 | 基础接改造 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
56 | 040807001001 | 变压器系统调试 | (1)变压器系统调试(容量≤800kV·A) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
57 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)柴油发电机出油阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门更换DN15
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
58 | 031004006002 | 大便器 | (1)拆除大便器 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
59 | 031004007002 | 小便器 | (1)拆除感应控制器 | 组 | 20 |  |  |  | 清单
60 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)材质、型号、规格:水喷雾喷头采用离心雾化型喷头，型号：ZSTWB-43-90型 (2)更换喷头盖板 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
61 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:围墙灯 (2)型号:LED 40W/AC220V 防护等级:IP65 | 套 | 72 |  |  |  | 清单
62 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:600×600 (2)名称:LED面板灯 (3)型号:功率：36W 2880Lm/Ra=85,要求采用电子镇流器，其功率因数0.9以上 | 套 | 15 |  |  |  | 清单
63 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格: (2)名称:单管LED荧光应急灯 (3)型号:功率：1x18W 1800Lm/Ra=85；蓄电池时间>180min，要求采用电子镇流器，其功率因数0.9以上 (4)安装形式:吸顶 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
64 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:600x300 (2)名称:LED净化面板灯 (3)功率：36W 2880Lm/Ra=85,要求采用电子镇流器，其功率因数0.9以上 | 套 | 15 |  |  |  | 清单
65 | 030601004001 | 流量仪表 | (1)差压、流量仪表(电磁流量计 插入式) (2)DN40 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
66 | 080903021001 | 消防联动系统 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
67 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)送排风分系统调试(≤100点) | 系统 |  |  |  |  | 清单
68 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)新风系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
69 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:PVC管De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 700 |  |  |  | 清单
70 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:蹲式大便器安装(脚踏开关) (3)附件名称、数量: | 组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
含冲洗管、防污器、存水弯
71 | 031004007001 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:自动感应一体式落地式小便器(自带存水弯) (3)附件名称、数量:含小便器排水附件、小便器冲水连接管 | 组 | 20 |  |  |  | 清单
72 | 030411003001 | 桥架 | (1)不锈钢桥架盖板 | m2 | 100 |  |  |  | 清单
73 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:WDZC-YJY-3*95mm2 | m | 110 |  |  |  | 清单
74 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 | m | 110 |  |  |  | 清单
75 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)型号:MK24-180 (2)名称:智能变频直流增压泵 (3)最大流量:55L/min，电压DC24V，最高扬程:35m | 台 | 9 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 其他装饰工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电房变压器
1.2 | 其他工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电房变压器
2.2 | 其他工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 配电房变压器
3.2 | 其他工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)垫层模板 | m2 | 63.6 |  |  |  | 清单
2 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚和墙面 (2)基本层3.6m-5.2m | m2 | 270 |  |  |  | 清单
3 | 081311005001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | (1)8层实验室成品保护 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
4 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | (1)轮胎式平台作业升降车 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电房变压器 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：宁德市供水调度中心和水质检测中心建设项目修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---